## PO
REPARACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD (BLOQUE 7), ADECUACIÓN DEL UMBRÁCULO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA SALIDA DE EMERGENCIA EN EL ALA IZQUIERDA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA |  | VALOR TOTAL
ADECUACIÓN DEL UMBRÁCULO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - SEDE MONTERÍA |  | 160829914
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA | M2 | 70 | 4061 | 284270
1.2 | DEMOLICION VIGA CINTA .10*.20 (INCLUYE RETIRO) | ML | 80 | 13940 | 1115200
1.3 | DESMONTE DE ESTRUCTURA - UMBRACULO | M2 | 400 | 12628 | 5051200
1.4 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO | M3 | 8 | 40720 | 325760
1.5 | CAMPAMENTO PROVISIONAL 25 M2, CUBIERTA EN LAMINA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA H= 2MTS | UND | 1 | 2998431 | 2998431
1.6 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE Y ESTRUCTURA EN MADERA 2.15M | M | 120.0092 | 13093 | 1571280
| TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 11346141
2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 | PEDESTAL DE 0,40 X0,40X.80, CCTO 3000 PSI INCLIYE REFUERZO | UND | 28 | 147870 | 4140360
2.2 | ZAPATA DE 80X80X30 CCTO 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REF VARILLAS DE 1/2 A CADA 20 CM A AMBOS LADOS | UND | 28 | 162190.7404 | 4541341
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION EN TUBERIA GALVANIZADA, D=2.1/2" COLUMNAS, INCLUYE FLANCHES | ML | 112 | 116170 | 13011040
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZA DE 1 1/2" SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE, SOLDADURA) PARA ESTRUCTURA | ML | 120 | 68733.5108 | 8248021
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZA DE 1 1/2" SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE, SOLDADURA) PARA CUBIERTA | ML | 54 | 68733.5108 | 3711610
2.6 | VIGA DE AMARRE ZAPATAS 30X40 INCL. REFUERZO (REF LONG 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 A CADA 20) | Ml | 80 | 140343.2131 | 11227457
2.7 | VIGA DE AMARRE PERIMETRAL 15X40, CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE ACERO (REF LONG 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 A CADA 20) | M3 | 4.8 | 1390817 | 6675922
51555751
3 | CUBIERTAS
3.1 | CUBIERTA EN MALLA POLISOMBRA 50% | M2 | 250 | 22259 | 5564750
3.2 | CERRAMIENTO EN MALLA ANTIAFIDOS | M2 | 480 | 25351 | 12168480
3.3 | CANAL LATÓN D/0.60 en lamina galv calibre 28 | m | 35 | 77199 | 2701965
3.4 | CUBIERTA MEMBRANA RASCHEL | M2 | 250 | 25937 | 6484250
3.5 | CUBIERTA EN LONA IMPERMEABLE AJUSTABLE A LOS REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO (incluye cables tensores para su desplazamiento). | M2 | 120 | 37014 | 4441680
| TOTAL CUBIERTAS |  |  |  | 31361125
4 PISOS - BASES
4.1 | CONSTRUCCIÓN ANDÉN DE E = 0.08 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO | M2 | 55 | 58770 | 3232350
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS EN CONCRETO A-80, INCLUYE BASE EN MORTERO 3CM | ML | 110 | 56290 | 6191900
4.3 | S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20M X 20M X 0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA (DOS HILERAS) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 M, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20M Y JUNTAS SELLADA | ML | 55 | 59204 | 3256220
4.4 | LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR MANUAL | M3 | 35 | 62313 | 2180955
| TRITURADO GRUESO D=1.1/2" | M3 | 94 | 130000 | 12220000
| ASEO GENERAL | M2 | 400 | 4577 | 1830800
| TOTAL PISOS - BASES |  |  |  | 28912225
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 123175242
ADMINISTRACION (25%) |  |  |  |  | 30793811
IMPREVISTO (2%) |  |  |  |  | 2463505
UTILIDAD (3%) |  |  |  |  | 3695257
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 36952573
IVA Sobre Utilidad 19%) |  |  |  |  | 702099
TOTAL COSTOS OBRA CIVIL |  |  |  |  | 160829914
UNIVERSIDAD DE CORDOBA |  | VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA SALIDA DE EMERGENCIA EN EL ALA IZQUIERDA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA |  | 69576854
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | SOLADO CONCRETO ESPESOR 0.05M DE 2.500 PSI - 17.5 MPA PARA ZAPATAS | M2 | 9.79 | 23860 | 233589
1.2 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE Y ESTRUCTURA EN MADERA 2.15M | ML | 40 | 13094 | 523760
1.3 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO | M3 | 7.378 | 40720 | 300432
| TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 1057781
2 | CIMIENTOS
2.1 | VIGA AMARRE CIMENTACIÓN 40X40 EN CONCRETO 3000 PSI | ML | 38.5 | 113971.68 | 4387910
| TOTAL CIMIENTOS |  |  |  | 4387910
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | LOSA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI), E=0.10MT CON MALLA ELECTROSOLDADA. | M2 | 40.87 | 86070.0799 | 3517684
3.2 | VIGAS ESTRUCTURALES AEREAS O DESCOLGADAS, EN CONCRETO A LA VISTA DE 3.000 PSI | M3 | 4.2 | 748585.3144 | 3144058
3.3 | COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO A LA VISTA F'C=3.000 PSI | M3 | 12 | 791380.6074 | 9496567
3.4 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2, 3000PSI O 21 MPA | M3 | 2.4 | 583074 | 1399378
3.5 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 1724.7988 | 5206 | 8979303
| TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 26536990
4 | PISOS - BASES
4.1 | CONSTRUCCIÓN ANDÉN DE E = 0.08 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO | M2 | 17 | 58770 | 999090
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS EN CONCRETO A-80, INCLUYE BASE EN MORTERO 3CM | ML | 34 | 56290 | 1913860
4.3 | S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20M X 20M X 0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA (DOS HILERAS) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 M, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20M Y JUNTAS SELLADA | ML | 41 | 58198 | 2386118
4.4 | LLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA COMPACTADO Y CONFORMACIÓN | M3 | 30.7352 | 62313 | 1915200
| TOTAL PISOS - BASES |  |  |  | 7214268
5 | CARPINTERÍA METÁLICA
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICA (SOPORTE CADA 1.5M Y PASAMANOS EN TUBO DE 2" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE, SOLDADURA) | ML | 40.41 | 335086 | 13540825
| TOTAL CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  | 13540825
6 | ASEO GENERAL
6.1 | ASEO GENERAL | M2 | 120 | 4577 | 549240
|  |  |  | TOTAL | 549240
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 53287014
ADMINISTRACION (25%) |  |  |  |  | 13321754
IMPREVISTO (2%) |  |  |  |  | 1065740
UTILIDAD (3%) |  |  |  |  | 1598610
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 15986104
IVA Sobre Utilidad 19%) |  |  |  |  | 303736
TOTAL COSTOS OBRA CIVIL |  |  |  |  | 69576854
UNIVERSIDAD DE CORDOBA |  | VALOR TOTAL
REPARACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL FONDO DE SALUD (BLOQUE 7) DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - SEDE MONTERIA |  | 235605658
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICIÓN MURO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE E=0.10 MTS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL) | M2 | 140 | 14103 | 1974420
1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO | M3 | 20 | 40720 | 814400
13 | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE TIPO SANDWICH, DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFIL PHR-C 220X80X20 C-16 INCLUYE RETIRO. | M2 | 75 | 19790 | 1484250
1.4 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE Y ESTRUCTURA EN MADERA 2.15M | ML | 80 | 13094 | 1047520
1.5 | CAMPAMENTO PROVISIONAL 25 M2, CUBIERTA EN LAMINA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA H= 2MTS | UND | 1 | 2998431 | 2998431
1.6 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05 A 0.08 MTS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL) | M2 | 62.7936 | 14379 | 902910
| TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 9221931
2 | CIMIENTOS
2.1 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2, 3000PSI O 21 MPA | M3 | 7.2 | 583074 | 4198133
2.2 | VIGA AMARRE CIMENTACIÓN 30X40 EN CONCRETO 3000 PSI | ML | 3.5 | 95000 | 332500
| TOTAL CIMIENTOS |  |  |  | 4530633
3 | MAMPOSTERÍA
3.1 | CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CEMENTO-ARENA 15 X 20 X 40 CMS, MORTERO DE PEGA 1:4. | M2 | 74 | 56495 | 4180630
3.2 | ALFAJIA DE SECCIÓN 0,15 X 0.40 CM EN CONCRETO REFORZADO ARQUITECTÓNICO COLOR GRIS CLARO A LA VISTA F'C=3.000 PSI | ML | 28 | 83421 | 2335788
3.3 | ADECUACION DE PAREDES, INCLUYE PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO, ESTUCO PLASTICO 3 CAPA Y PINTURA TIPO 1 A 3 MANOS | M2 | 128 | 52585 | 6730880
| TOTAL MAMPOSTERÍA |  |  |  | 13247298
4 | PAÑETES-REVOQUES-REPELLOS
4.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS M.1:4 Y ESPESOR E=2 CM . | M2 | 148 | 24022 | 3555256
4.2 | PAÑETE M 1:5 E:2CM | M2 | 64 | 12560 | 803840
| TOTAL PAÑETES-REVOQUES-REPELLOS |  |  |  | 4359096
5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
5.1 | COLUMNAS RECTANGULAR EN CONCRETO A LA VISTO DE 3.000 PSI | M3 | 4.8 | 791381 | 3798629
5.2 | VIGAS ESTRUCTURALES AEREAS O DESCOLGADAS, EN CONCRETO A LA VISTA DE 3.000 PSI | M3 | 3.8 | 748585 | 2844627
5.3 | ACERO DE REFUERZO (1/2” Y 3/8”) | KG | 3350 | 5200 | 17420000
5.4 | PLACA MACIZA H/.12 (PLACA CANAL), EN CONCRETO3000 PSI | M3 | 5.5 | 1184776 | 6516268
| TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 30579524
6 | CUBIERTAS
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN POLIPROPILENO | M2 | 60 | 196150 | 11769000
6.2 | MANTO FIBERGLASS 2M | M2 | 60 | 27662 | 1659720
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREAS EN PERFIL DE ACERO NEGRO TIPO C, GRADO 50, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS | KG | 324 | 15175 | 4916700
| TOTAL CUBIERTAS |  |  |  | 18345420
7 | PISOS - BASES
7.1 | CONSTRUCCIÓN ANDÉN DE E = 0.08 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO | M2 | 28 | 58770 | 1645560
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS EN CONCRETO A-80, INCLUYE BASE EN MORTERO 3CM | ML | 28 | 56290 | 1576120
7.3 | S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20M X 20M X 0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA (DOS HILERAS) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 M, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20M Y JUNTAS SELLADA | ML | 28.484 | 58198 | 1657712
7.4 | LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR MANUAL | M3 | 35 | 62313 | 2180955
| TOTAL PISOS - BASES |  |  |  | 7060347
8 | 8 PISOS - ACABADOS
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN GRANO VIBROPRENSADO DE 30 X30, GRANO N°1. INCLUYE MORTERO 1:4, BOQUILLA BLANCA, DESTRONQUE, 3 PULIDAS Y BRILLO AL PLOMO PARA PISO | M2 | 60 | 133864 | 8031840
8.2 | RESTAURACION Y PULIDA DE PISO, INCLUYE EQUIPO ESPECIALIZADO E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL TRATAMIENTO DE DESTRONQUE, PULIDA, BRILLADA Y ENCERADA DE PISO. | M2 | 160 | 35093 | 5614880
| TOTAL PISOS - ACABADOS |  |  |  | 13646720
9 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA 2 X No. 2 FASES + 1 X No. 2 NEUTRO + 1 No. 4 TIERRA, INCLUYE TUBERIA Y CABLES CERTIFICADOS. DESDE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION | ML | 30 | 281319 | 8439570
9.2 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED DE 0.30X1.20 DE 48 WATTS DE SOBREPONER | UN | 27 | 385410 | 10406070
9.3 | SUMINISTRO Y MONTAJE TABLERTO PARA AA 24 CIRCUITOS 5hilos 250V | UN | 1 | 1348176 | 1348176
| TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 20193816
10 | CARPINTERÍA METÁLICA
10.1 | VENTANERIA EN ALUMINIO INCLUYE PROTECTOR EN MALLA Y CELLSCREEN(ANTIBANDALICO) | M2 | 60.5 | 766000 | 46343000
| TOTAL CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  | 46343000
11 | PINTURA
11.1 | SUMINSTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO 100% ACRÍLICO BLANCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. (APLICAR CON LLANA METÁLICA LISA DE 3 CAPAS. LIJAR PARA UN MEJOR ACABADO DE LA SUPERFICIE) | M2 | 160 | 27100 | 4336000
11.2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTIHUMEDAD BLANCO PARA ESPACIOS INTERIORES VARIOS , (3 MANOS DE APLICACION). | M2 | 605.9435 | 14160 | 8580160
| TOTAL PINTURA |  |  |  | 12916160
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 180443945
ADMINISTRACION (25%) |  |  |  |  | 45110986
IMPREVISTO (2%) |  |  |  |  | 3608879
UTILIDAD (3%) |  |  |  |  | 5413318
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 54133183
IVA Sobre Utilidad 19%) |  |  |  |  | 1028530
TOTAL COSTOS OBRA CIVIL |  |  |  |  | 235605658
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 466012426