## CUARTO MAQ. PISCINA 2020
CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS PARA LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Cerramiento en lona verde y estructura en madera 2.15m | ML | 40 | 13094 | 523760
1.2 | Localización, trazado y replanteo. Incluye comisión topográfica | M2 | 66.25 | 4061 | 269041
1.3 | Campamento provisional 25 m2, cubierta en lamina de zinc y estructura en madera h= 2mts | UND | 1 | 2998431 | 2998431
1.4 | Demolición de estructuras en concreto, Incluye retiro de material de demolición | M3 | 19.2 | 149231 | 2865235
1.5 | Desmonte de equipos existentes | GLB | 1 | 843427 | 843427
|  |  |  | SUBTOTAL | 7499894
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | Excavación mecanica incluye manejo de aguas e incluye retiro de material | M3 | 345.3 | 54315 | 18754970
2.2 | Suministro e instalacion de piedra rajon para mejoramiento de la sub rasante | M3 | 75.43 | 70043 | 5283343
2.3 | Lleno con material seleccionado compactado con vibrocompactador manual | M3 | 310.52 | 62313 | 19349433
2.4 | Suministro e instalacion de geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido | M2 | 143.47 | 7407 | 1062682
2.5 | Entibado continúo en madera, consiste en tablones de 0.05mx0.30mx4.5m, largueros de 4"x4"x4.5m, correas de 2"x4"x4.5m para excavaciones mayores a 2 mts de profundidad | M2 | 150.15 | 58885 | 8841583
|  |  |  | SUBTOTAL | 53292011
3 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
3.1 | Solado en concreto de 2000 Psi, e= 0.02 m | M3 | 1.32 | 445921 | 588616
3.2 | Construcción de cimientos para tanque en Concreto de 3500 Psi impermeabilizado, incluye formaletería | M3 | 22.73 | 693362 | 15760118
3.3 | Acero de refuerzo para cimientos Fy= 4,2 Mpa | KG | 1258.76 | 5206 | 6553105
3.4 | Construcción de Muros en concreto de 3500 Psi impermeabilizado, incluye formaleta | M3 | 23.83 | 970837 | 23135046
3.5 | Acero de refuerzo para muros de tanque Fy= 4,2 Mpa | KG | 1720.49 | 5206 | 8956871
3.6 | Construcción de losa de entrepiso aligerada con casetón en concreto de 3500 Psi impermeabilizado, incluye vigas y formaleta. | M3 | 6.99 | 930612 | 6504978
3.7 | Construcción de losa maciza en concreto de 3500 Psi impermeabilizado, incluye formaleta. | M3 | 2.43 | 721791 | 1753952
3.8 | Acero de refuerzo para losa de entrepiso Fy= 4,2 Mpa | KG | 728.94 | 5206 | 3794862
3.9 | Concreto de 3500 Psi impermeabilizado para escalera, incluye formaleta | M3 | 8.66 | 891410 | 7719611
3.10 | Acero de refuerzo para escalera Fy= 4,2 Mpa | KG | 454 | 5206 | 2363524
3.11 | Construcción de columnas superiores en concreto de 3000 Psi. Incluye formaleta. | M3 | 1.67 | 791381 | 1321606
3.12 | Acero de refuerzo para columnas superior Fy= 4,2 Mpa | KG | 764.2 | 5206 | 3978425
3.13 | Construcción de viga superior en concreto de 3000 Psi. Incluye formaleta. | M3 | 3.87 | 805998 | 3119212
3.14 | Acero de refuerzo para vigas superior Fy= 4,2 Mpa | KG | 441.39 | 5206 | 2297876
3.15 | Recubrimiento con protector epóxico de alta calidad | M2 | 95.31 | 87169 | 8308077
3.16 | Plantilla en concreto de 3000 Psi E= 10 cm, incluye malla electrosoldada | M2 | 58.8 | 86675 | 5096490
3.17 | Cordón en concreto de 3000 PSI pulido de 0.20mx0.50m concreto de 21 MPa con refuerzo de 2ø3/8 y Eø3/8@0.20m | ML | 63.8 | 76578 | 4885676
|  |  |  | SUBTOTAL | 106138045
4 | ESTRUCTURAS METALICAS
4.1 | Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústica tipo sandwich con aislamiento térmico en polipropileno | M2 | 50.96 | 196150 | 9995804
4.2 | Suministro e instalación correas En Perfil De Acero Negro Tipo C, Grado 50, con soldadura de 6013, incluye pintura con anticorrosivo y esmalte a dos manos | KG | 266.07 | 15175 | 4037612
4.3 | Suministro e instalación de pasa muros | UND | 2 | 650000 | 1300000
4.4 | Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable | ML | 10.8 | 335086 | 3618929
4.5 | Suministro e instalación de ventana en aluminio y vidrio | M2 | 4.6 | 243268 | 1119033
4.6 | Suministro e instalación de protectores metálicos | M2 | 4.6 | 274053 | 1260644
4.7 | Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada calibre 16 con pintura anticorrosiva y esmalte con laca incluye cerradura con llave | M2 | 3.78 | 291370 | 1101379
4.8 | Suministro e instalación de puerta en varilla y ángulo con pintura anticorrosiva | M2 | 6.4 | 210445 | 1346848
|  |  |  | SUBTOTAL | 23780249
5 | MAMPOSTERIA - PAÑETE - PUNTO ELECTRICO
5.1 | Levante en bloque estructural de 14mpa de 0,15mx0,20mx0,40m con mortero 12.5 mpa y refuerzo longitudinal de 2 varillas de 1/4 cada 3 hiladas embebido en el mortero de pega 12.5 mpa. | M2 | 84.42 | 85663 | 7231670
5.2 | Mortero de 12,5 mpa para dovelas de muro de 0,15m x 0,20m x 0,40m, incluye acero de refuerzo de 1 varilla de 1/4 incluye epóxico para embeber refuerzo en el concreto de vigas. | ML | 197.5 | 18920 | 3736700
5.3 | Pañete Impermeabilizado Muros M.1:4 y espesor e=2 cm. | M2 | 168.84 | 24022 | 4055874
5.4 | Suministro y aplicación de estuco plástico 100% acrílico blanco en muros interiores y exteriores. (Aplicar con llana metálica lisa de 3 capas. Lijar para un mejor acabado de la superficie) | M2 | 168.84 | 27100 | 4575564
5.5 | Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros, (3 manos de aplicación). | M2 | 168.84 | 13685 | 2310575
5.6 | Suministro e instalación de piso en cerámica de 60x60cm. | M2 | 38 | 78481 | 2982278
5.7 | Guardaescoba en cerámica H=0,10m. | ML | 26 | 20262 | 526812
5.8 | Suministro e instalación de salida para luminaria, tubería emt, en 3 cable #12 thhn/thwn en la caseta | UND | 18 | 381962 | 6875316
5.9 | Suministro e instalación de salida para motobombas tubería emt, en 3 cable #6 thhn/thwn+ 1 cable # 10 thhn/thwn en la caseta | UND | 3 | 141391 | 424173
5.10 | Suministro e instalación de salida a 110V para tomas dobles, sencillos y tomacorrientes,y equipos en tubería de Emt en 4 cable N° 12 THHN/THWN incluye accesorios | UND | 9 | 143911 | 1295199
5.11 | Suministro e instalación de salida a 220 para tomas ,en tubería de emt en 4 cable N° 12 THHN/THWN incluye accesorios | UND | 4 | 143641 | 574564
5.12 | Suministro, transporte e instalación de luminarias para sobreponer Led Hermética | UND | 12 | 372000 | 4464000
5.13 | Suministro, transporte e instalación de luminarias para sobreponer tipo aplique | UND | 1 | 231000 | 231000
5.14 | Suministro, transporte e instalación de aviso de salida 1,8 W | UND | 1 | 240696 | 240696
5.15 | Suministro, transporte e instalación de luminaria de 2,4 W | UND | 4 | 210736 | 842944
5.16 | Suministro e instalación de acometida, en 4 cable 1/0 thwn desde el poste hasta la caseta incluye todo los accesorios necesarios para su correcta instalación | ML | 60 | 208110 | 12486600
5.17 | Construcción de caja en concreto de 3500 Psi impermeabilizado 80x 80 cm | UND | 3 | 374258 | 1122774
5.18 | Construcción de MH de profundidad promedio de 3 mts en concreto de 3000 Psi | M3 | 7 | 732594 | 5128158
|  |  |  | SUBTOTAL | 59104897
6 | EQUIPOS ELECTROMECANICOS
6.1 | Suministro e Instalación de Tablero eléctrico de mando y protección para piscina y tablero de 18 circuitos Incluye malla puesta a tierra y todo los accesorios necesarios para su buena instalación | UND | 1 | 13551438 | 13551438
6.2 | Suministro e instalación de Sistema de seguridad de liberación de vacío vacless. | UND | 1 | 3531040 | 3531040
6.3 | Suministro e instalación de Tuberías y accesorios para la instalación del filtro incluye válvulas de mariposa de 4", válvulas de bola de 3", válvulas de paso rápido de 2" | UND | 1 | 8240497 | 8240497
|  |  |  | SUBTOTAL | 25322975
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 275138071
| ADMINISTRACIÓN |  | 25% |  | 68784518
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 2751381
| UTILIDAD |  | 4% |  | 11005523
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 19% |  | 2091049
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 84632471
| COSTO TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 359770542
7.0 | SUMINISTROS
7.1 | Equipo automático de clorado de agua con bomba dosificadora, para piscina. | UND | 1 | 3300000 | 3300000
7.2 | Equipo automático de sulfatado de agua con bomba dosificadora, para piscina. | UND | 1 | 3300000 | 3300000
7.3 | Suministro e instalación a todo costo de tanque filtro de acero inoxidable tipo 304 calibre 1/4" con medidas generales, tapas torifericas de Ø1523, patas en Angulo de acero inoxidable 304 L4" x 3/8", Niple superior e inferior roscados en tubería de acero inoxidable 304 Ø1" Sch 40 x 4" de longitud, Niples laterales roscados en tubería de acero inoxidable 304 Ø4" Sch 40 x 4" de longitud manhole superior en lámina de acero inoxidable 304 calibre 1/4". | UND | 1 | 20020000 | 20020000
7.4 | Suministro e instalación de Válvula selectora de resinas termoplásticas de ABS, de 6 vías, de 1/2", sistema de cierre de la tapa por bayoneta y presión máxima de trabajo de 3,43 bar. | UND | 1 | 636255 | 636255
7.5 | Suministro e instalación de Intercambiador de calor agua-agua, de acero inoxidable AISI 316, de 540 mm de longitud, 30 kW de potencia, temperatura de trabajo entre 15°C y 70°C, presión máxima de trabajo de 4 bar. | UND | 1 | 3911288 | 3911288
7.6 | Suministro e instalación de Skimmer con boca estándar, de resinas termoplásticas de ABS, con tapa circular, flotador de compuerta, clapeta para regulación de caudal y cesto recogehojas, con prefiltro, incluye boquillas y rejillas | UND | 2 | 883088 | 1766176
7.7 | Suministro e Instalación de Motobomba eq 1500 con trampa de noryl de 15hp - succión de 6" y descarga de 4" - 830gpm - 220/440 - trifásica | UND | 2 | 12255140 | 24510280
7.8 | Suministro e instalación de Aire acondicionado de 12000 BTU, incluye empotrado de tubería de cobre y cubrimiento de tubería de refrigeración y de potencia | UND | 1 | 2227500 | 2227500
7.9 | Suministro e instalación de Electrobomba Sumergible Drenaje 1HP, Diámetro Descarga 1 1/2" - monofásica | UND | 1 | 2062060 | 2062060
| SUBTOTAL SUMINISTROS |  |  |  | 61733559
| IVA DEL 19% |  |  |  | 11729376
| VALOR COSTO TOTAL SUMIMISTROS |  |  |  | 73462935
| VALOR COSTO TOTAL OBRA (COSTOS OBRA CIVIL + SUMINISTROS ) |  |  |  | 433233477