## PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO
1.1. | Segundo Piso Oficina CINTIA: Cableado estructurado
1.1.1 | Suministro e instalación de Cableado cat 7A : Cable S/FTP categoria 7A violeta LSOH 1000 MHz | 40 | Mts | 23100 | 924000
1.1.2 | Cable trenzado 3 colores para cableado regulado | 10 | Mts | 19600 | 196000
1.1.4 | Suministro e instalación de cinta velcro doble faz PANDUIT o similar de 3/4", por rollo de 10m | 1 | Roll | 82000 | 82000
1.1.5 | Suministro e instalación de Outlet tera Cat 7A | 1 | Und | 122500 | 122500
1.1.6 | Suministro e instalación de Z Plug | 1 | Und | 124800 | 124800
1.1.7 | Suministro e instalación de Patch cord cat 7A 3ft azul | 1 | Und | 129700 | 129700
1.1.10 | Suministro e instalación de canaleta metálica 15cmx12cm, pintura electrostática, con tapa y división | 2 | Mts | 245000 | 490000
1.1.11 | Suministro e instalación de canaleta metálica 12cmX7cm, pintura electrostática, con tapa y división | 2 | Mts | 196500 | 393000
1.1.13 | Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4'': Incluye accesorios, uniones, caja de emplame, curvas, etc | 7 | Mts | 52500 | 367500
1.1.16 | Apantallamiento de canaleta metálica, elaborada en cable de cobre vehicular #12, color verde, con puentes de conexión de 40cm entre uniones, y terminal ponchado en ambos extremos | 4 | Und | 31200 | 124800
1.1.17 | Reparación o reacondicionamiento de punto de datos en cat 7a | 5 | Und | 225000 | 1125000
1.1.19 | Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con sharpmark PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suminstro de material, levantamiento de información, fabricación e instalación de cada una de las marquillas con envío de archivo de texto digital de correspondencia. | 5 | Und | 10450 | 52250 | 5371550
1.1.20 | Pruebas generales de datos y certificación de puntos Cat 7A | 5 | Und | 99000 | 495000 | 805732.5
1.1.21 | Herraje de 24P | 1 | Und | 595000 | 595000 | 53715.5
1.1.22 | Instalación de herraje 24P | 1 | Und | 65000 | 65000 | 268577.5
1.1.23 | Instalación de AP RUCKUS R750 | 1 | Und | 85000 | 85000 | 51029.725
| SUBTOTAL CINTIA |  |  |  | 5371550 | 6550605.225
1.2 | Segundo Piso. Vicerrectoría de investigación y extensión. Cableado estructurado
1.2.1 | Suministro e instalación de Cableado cat 7A : Cable S/FTP categoria 7A violeta LSOH 1000 MHz | 793 | Mts | 23100 | 18318300
1.2.2 | Cable trenzado 3 colores para cableado regulado | 360 | Mts | 19600 | 7056000
1.2.3 | Reparación o reacondicionamiento de punto de datos en cat 7a | 8 | Und | 225000 | 1800000
1.2.4 | Desinstalación/retiro de canaletas metalicas existentes | 15 | Mts | 19800 | 297000
1.2.5 | Retiro de salida o punto de energía 110v desde su origen | 16 | Und | 20000 | 320000
1.2.6 | Suministro e instalación de Face plate doble/sencillo | 10 | Und | 38700 | 387000
1.2.7 | Suministro e instalación de cinta velcro doble faz PANDUIT o similar de 3/4", por rollo de 10m | 2 | Roll | 82000 | 164000
1.2.8 | Suministro e instalación de Outlet tera Cat 7A | 18 | Und | 122500 | 2205000
1.2.9 | Suministro e instalación de Z Plug | 1 | Und | 124800 | 124800
1.2.10 | Suministro e instalación de Patch cord cat 7A 3ft azul | 11 | Und | 129700 | 1426700
1.2.11 | Suministro e instalación de Patch cord cat 7A 7FT azul | 10 | Und | 143800 | 1438000
1.2.12 | Suministro e instalación de canaleta metálica 15cmx7cm, pintura electrostática, con tapa y división | 17 | Mts | 205000 | 3485000
1.2.13 | Suministro e instalación de canaleta metálica 12cmX7cm, pintura electrostática, con tapa y división | 29 | Mts | 196500 | 5698500
1.2.14 | Troquel metálico doble (1 datos y 2 energía) de 12cm | 22 | Und | 59700 | 1313400
1.2.15 | Retiro salida de o punto de iluminación 110v desde su origen | 18 | Und | 20000 | 360000
1.2.16 | Retiro de luminarias existentes. | 18 | Und | 64000 | 1152000
1.2.17 | Salida de energía 110v para luminaria | 20 | Und | 499000 | 9980000
1.2.18 | Suministro e instalación de luminaria LED 110v | 20 | Und | 675000 | 13500000
1.2.19 | Salida de energía para toma normal 110v | 8 | Und | 395000 | 3160000
1.2.20 | Salida de energía para toma regulado 110v | 8 | Und | 410000 | 3280000
1.2.21 | Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4'': Incluye accesorios, uniones, caja de emplame, curvas, etc | 75 | Mts | 52500 | 3937500
1.2.22 | Suministro e instalación de Caja rawel | 30 | Und | 39500 | 1185000
1.2.23 | Suministro e instalación de Plug tera Cat 7A | 3 | Und | 93500 | 280500 | 83545850
1.2.24 | Sumiinstro e instalación de switch para emportar, sencillo, doble o triple para salida de luminaria 110v | 6 | Und | 38900 | 233400 | 12531877.5
1.2.25 | Apantallamiento de canaleta metálica, elaborada en cable de cobre vehicular #12, color verde, con puentes de conexión de 40cm entre uniones, y terminal ponchado en ambos extremos | 25 | Und | 31200 | 780000 | 835458.5
1.2.26 | Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con sharpmark PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suminstro de material, levantamiento de información, fabricación e instalación de cada una de las marquillas con envío de archivo de texto digital de correspondencia. | 55 | Und | 10450 | 574750 | 4177292.5
1.2.27 | Pruebas generales de datos y certificación de puntos Cat 7A | 11 | Und | 99000 | 1089000 | 793685.575
SUBTOTAL VICERRECTORIA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN |  |  |  |  | 83545850 | 101884164.075
2 | BLOQUES VARIOS
1900-01-01 02:24 | FÍSICA BLOQUE 44. Cableado estructurado |  |  |  | 0
2.1.1 | Suministro e instalación de canaleta metálica 12cmX7cm, pintura electrostática, con tapa y división | 91 | Mts | 196500 | 17881500
2.1.2 | Apantallamiento de canaleta metálica, elaborada en cable de cobre vehicular #12, color verde, con puentes de conexión de 40cm entre uniones, y terminal ponchado en ambos extremos | 54 | Und | 31200 | 1684800
2.1.3 | Troquel metálico doble (1 datos y 2 energía) de 12cm | 28 | Und | 59700 | 1671600
2.1.4 | Suministro e instalación de cinta velcro doble faz PANDUIT o similar de 3/4", por rollo de 10m | 4 | Roll | 82000 | 328000
2.1.5 | Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4'': Incluye accesorios, uniones, caja de emplame, curvas, etc | 18 | Mts | 52500 | 945000
2.1.6 | Suministro e instalación de Caja rawel | 2 | Und | 39500 | 79000
2.1.7 | Suministro e instalación de cable utp cat 6a exteriores | 743 | Mts | 18800 | 13968400
2.1.8 | Suministro e instalación de Face plate doble/sencillo | 14 | Und | 38700 | 541800
2.1.9 | Suministro e instalación de Jack cat 6A | 30 | Und | 109500 | 3285000
2.1.10 | Suministro e instalación de Z Plug | 2 | Und | 124800 | 249600
2.1.11 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 3ft | 16 | Und | 124900 | 1998400
2.1.12 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 7ft | 12 | Und | 136900 | 1642800
2.1.13 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 10ft | 2 | Und | 157900 | 315800
2.1.14 | Pruebas generales de datos y certificación de puntos Cat 6A | 16 | Und | 72000 | 1152000
2.1.15 | Tubo conduit pvc 1 1/2'' | 70 | Mts | 39800 | 2786000
2.1.16 | Tubo conduit pvc 2" | 30 | Mts | 44600 | 1338000
2.1.17 | Tubo conduit pvc 3" | 10 | Mts | 53600 | 536000
2.1.18 | Suministro e instalación de brazo para AP de exterior | 1 | Und | 225000 | 225000
2.1.19 | Suministro e instalación de Toma de energía regulada color naranja | 14 | Und | 75000 | 1050000
2.1.20 | Suministro e instalación de Toma de energía normal color blanco | 14 | Und | 44700 | 625800
2.1.21 | Cable encauchetado 3x12 | 423 | Mts | 24900 | 10532700
2.1.22 | Breaker monopolar enchufable 1x20A luminex | 4 | Und | 48000 | 192000
2.1.23 | Herraje de 24P | 1 | Und | 595000 | 595000
2.1.24 | Suministro de organizador de 2U horizontal | 1 | Und | 440000 | 440000
2.1.25 | Instalación de herraje 24P | 1 | Und | 65000 | 65000
2.1.26 | Instalación de organizador de 2U horizontal | 1 | Und | 125000 | 125000
2.1.27 | Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con sharpmark PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suminstro de material, levantamiento de información, fabricación e instalación de cada una de las marquillas con envío de archivo de texto digital de correspondencia. | 113 | Und | 10450 | 1180850
2.2 | FÍSICA BLOQUE 44. Obra Civil
2.2.1 | Perforación para pasante de tuberías o canaletas, en muro de ladrillo o bloque no mayor a 15 cm de espesor incluyendo reboques. No incluye hormigón u otros elementos. | 5 | Und | 68000 | 340000
2.2.2 | Obras civiles: perforaciones y resanes en departamento de física del bloque 44 | 1 | Glb | 1654000 | 1654000
2.2.3 | Tubo conduit pvc 1 1/2'' | 30 | Mts | 39800 | 1194000
2.2.4 | Tubo conduit pvc 3" | 15 | Mts | 53600 | 804000
2.2.5 | Tubo conduit pvc 2" | 50 | Mts | 44600 | 2230000
2.2.6 | Tubo conduit pvc 1 1/2'' | 25 | Mts | 39800 | 995000
2.2.7 | Localizacion, trazado y replanteo | 42 | Mts | 28000 | 1176000
2.2.8 | Cargue y retiro de material sobrante con acarreo libre | 6 | m³ | 28000 | 168000
2.2.9 | Cerramiento provisional con delineadores tubulares y cinta reflectiva plastica de seguridad. | 42 | Mts | 12900 | 541800
2.2.1 | Excavacion 40cm de ancho por 60cm de profundidad | 42 | Mts | 88000 | 3696000
2.2.2 | Adecuacion de seccion de excavacion, incluye excavacion manual de material comun | 42 | Mts | 8900 | 373800
2.2.3 | Relleno con material del sitio compactado. | 18 | m³ | 19500 | 351000
2.2.4 | Relleno con material seleccionado para la adecuada instalacion y atraque de tuberia | 7 | m³ | 93000 | 651000
2.2.5 | Tubo conduit pvc 2" | 88 | Mts | 36000 | 3168000
2.2.6 | Mano de obra instalacion tuberia en canalización | 88 | Mts | 4800 | 422400 | 88144050
2.2.7 | Construccion de caja de registro en concreto según especificaciones (incluye, excavacion, construccion de filtro, solado, construccion base en concreto, armado, encofrado y vaciado; construccion de tapas segun especificaciones) | 4 | Und | 996000 | 3984000 | 13221607.5
2.2.8 | Formaleta en madera para fabricacion de cajas de inspeccion | 4 | Und | 75000 | 300000 | 881440.5
2.2.9 | Mezclador diesel | 1 | Glb | 330000 | 330000 | 4407202.5
2.2.10 | Compactadora | 1 | Glb | 330000 | 330000 | 837368.475
SUBTOTAL CABLEADO FÍSICA |  |  |  |  | 88144050 | 107491668.975
2.3 | MATEMÁTICAS. BLOQUE 44
2.3.1 | Desponchado, o desacople de patch panel de 24 puertos cat 6a modular | 2 | Und | 98000 | 196000
2.3.2 | Retiro de ODF para rack | 1 | Und | 135000 | 135000
2.3.3 | Retiro de organizador de cable horizonatal /vertical | 1 | Und | 36000 | 36000
2.3.4 | Reponchado o acople de patch panel de 24p cat 6a modular | 2 | Und | 394000 | 788000
2.3.5 | Re instalación de patch cord en rack | 48 | Und | 3950 | 189600
2.3.6 | Retiro de Switch de datos 24/48 puertos | 1 | Und | 69500 | 69500
2.3.7 | Identificación de punto de voz o datos. Incluye marcación provisional y documento de correspondencia. | 48 | Und | 14500 | 696000
2.3.8 | Retiro de PDU vertical /horizontal | 1 | Und | 38000 | 38000
2.3.9 | Suministro e instalación de canaleta metálica 12cmX7cm, pintura electrostática, con tapa y división | 80 | Mts | 196500 | 15720000
2.3.10 | Apantallamiento de canaleta metálica, elaborada en cable de cobre vehicular #12, color verde, con puentes de conexión de 40cm entre uniones, y terminal ponchado en ambos extremos | 41 | Und | 31200 | 1279200
2.3.11 | Troquel metálico doble (1 datos y 2 energía) de 12cm | 36 | Und | 59700 | 2149200
2.3.12 | Suministro e instalación de cable utp cat 6a exteriores | 860 | Mts | 18800 | 16168000
2.3.13 | Suministro e instalación de cinta velcro doble faz PANDUIT o similar de 3/4", por rollo de 10m | 2 | Roll | 82000 | 164000
2.3.14 | Cable encauchetado 3x12 | 480 | Mts | 24900 | 11952000
2.3.15 | Suministro e instalación de Face plate doble/sencillo | 18 | Und | 38700 | 696600
2.3.16 | Suministro e instalación de Jack cat 6A | 38 | Und | 109500 | 4161000
2.3.17 | Suministro e instalación de Z Plug | 2 | Und | 124800 | 249600
2.3.18 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 3ft | 20 | Und | 124900 | 2498000
2.3.19 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 7ft | 15 | Und | 136900 | 2053500
2.3.20 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 10ft | 3 | Und | 157900 | 473700
2.3.21 | Manguera liquid tight de 1 1/4" | 24 | Mts | 76500 | 1836000
2.3.22 | Caja de paso metálica Tercol 30x30x15 con tapa | 1 | Und | 215000 | 215000
2.3.23 | Suministro e instalación de Tubería EMT 1 1/4'': Incluye accesorios, uniones, caja de emplame, curvas, etc | 24 | Mts | 84500 | 2028000
2.3.24 | Tubo conduit pvc 1 1/2'' | 45 | Mts | 39800 | 1791000
2.3.25 | Tubo conduit pvc 3" | 24 | Mts | 53600 | 1286400
2.3.26 | Suministro e instalación de riel channel 1" | 1 | Und | 69430 | 69430
2.3.27 | Suministro e instalación de tablero normal de 24 ctos, bifasico, con bahía para totalizador, barra de tierra y neutro | 1 | Und | 1895000 | 1895000
2.3.28 | Suministro e instalación de tablero regulado de 24 ctos, bifasico, con bahía para totalizador, barra de tierra y neutro | 1 | Und | 1895000 | 1895000
2.3.29 | Suministro e instalación de Totalizador de 3x40amp | 2 | Und | 395000 | 790000
2.3.30 | Minibreaker de disparo rapido 2x30A riel omega | 2 | Und | 45000 | 90000
2.3.31 | Breaker monopolar enchufable 1x20A luminex | 14 | Und | 48000 | 672000
2.3.32 | Suministro e instalación de acometida para tablero de energía AC normal | 25 | Mts | 97500 | 2437500
2.3.33 | Suminstro e instalación de acometida de entrada AC para UPS Bifásica de 5 KVA | 1 | Und | 989000 | 989000
2.3.34 | Suminstro e instalación de acometida de salida AC regulada para UPS Bifásica de 5 KVA | 1 | Und | 989000 | 989000
2.3.35 | Suministro e instalación de Toma de energía regulada color naranja | 18 | Und | 75000 | 1350000
2.3.36 | Suministro e instalación de Toma de energía normal color blanco | 18 | Und | 44700 | 804600
2.3.37 | Pruebas generales de datos y certificación de puntos Cat 6A | 20 | Und | 72000 | 1440000
2.3.38 | Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con sharpmark PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suminstro de material, levantamiento de información, fabricación e instalación de cada una de las marquillas con envío de archivo de texto digital de correspondencia. | 120 | Und | 10450 | 1254000
2.4 | MATEMÁTICAS BLOQUE 44. Obra Civil
2.4.1 | Obras civiles: perforaciones y resanes matemáticas | 1 | Glb | 3525000 | 3525000
2.4.2 | Perforación para pasante de tuberías o canaletas, en muro de ladrillo o bloque no mayor a 15 cm de espesor incluyendo reboques. No incluye hormigón u otros elementos. | 7 | Und | 68000 | 476000
2.4.3 | Tubo conduit pvc 1 1/2'' | 28 | Mts | 39800 | 1114400
2.4.4 | Tubo conduit pvc 3" | 14 | Mts | 53600 | 750400
2.4.5 | Localizacion, trazado y replanteo | 28 | Mts | 28000 | 784000
2.4.6 | Cargue y retiro de material sobrante con acarreo libre | 6 | m³ | 28000 | 168000
2.4.7 | Cerramiento provisional con delineadores tubulares y cinta reflectiva plastica de seguridad. | 28 | Mts | 12900 | 361200
2.4.8 | Excavación 40cm de ancho por 60cm de profundidad | 28 | Mts | 88000 | 2464000
2.4.9 | Adecuación de seccion de excavacion, incluye excavacion manual de material comun | 28 | Mts | 8900 | 249200
2.4.10 | Relleno con material del sitio compactado. | 12 | m³ | 19500 | 234000
2.4.11 | Relleno con material seleccionado para la adecuada instalacion y atraque de tuberia | 7 | m³ | 93000 | 651000
2.4.12 | Tubo conduit pvc 2" | 62 | Mts | 36000 | 2232000
2.4.13 | Mano de obra instalacion tuberia en canalización | 62 | Mts | 4800 | 297600 | 0
2.4.14 | Construccion de caja de registro en concreto según especificaciones (incluye, excavacion, construccion de filtro, solado, construccion base en concreto, armado, encofrado y vaciado; construccion de tapas segun especificaciones) | 2 | Und | 996000 | 1992000 | 0
2.4.15 | Formaleta en madera para fabricacion de cajas de inspeccion | 2 | Und | 75000 | 150000 | 0
2.4.16 | Mezclador diesel | 1 | Glb | 330000 | 330000 | 0
2.4.17 | Compactadora | 1 | Glb | 330000 | 330000 | 0
SUBTOTAL CABLEADO MATÉMATÍCAS | [5 empty] | 0
SUBTOTAL LABORATORIO DE SUELOS
2.6. | Facultad Ciencias de La Salud |  |  |  | 0
2.6.1 | Suministro e instalación de canaleta metálica 15cmX5cm, pintura electrostática, con tapa y división | 194 | Mts | 182000 | 35308000
2.6.2 | Apantallamiento de canaleta metálica, elaborada en cable de cobre vehicular #12, color verde, con puentes de conexión de 40cm entre uniones, y terminal ponchado en ambos extremos | 116 | Und | 31200 | 3619200
2.6.3 | Suministro e instalación de Troquel metálico doble (datos y energía) de 15cm | 100 | Und | 62000 | 6200000
2.6.4 | Herraje de 24P | 3 | Und | 595000 | 1785000
2.6.5 | Suministro de organizador de 2U horizontal | 6 | Und | 440000 | 2640000
2.6.6 | Instalación de herraje 24P | 3 | Und | 65000 | 195000
2.6.7 | Instalación de organizador de 2U horizontal | 6 | Und | 125000 | 750000
2.6.8 | Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A | 2960 | Mts | 17300 | 51208000
2.6.9 | Cable trenzado 3 colores para cableado regulado | 1680 | Mts | 19600 | 32928000
2.6.10 | Suministro e instalación de cinta velcro doble faz PANDUIT o similar de 3/4", por rollo de 10m | 9 | Roll | 82000 | 738000
2.6.11 | Suministro e instalación de Face plate doble/sencillo | 50 | Und | 38700 | 1935000
2.6.12 | Suministro e instalación de Z Plug | 3 | Und | 124800 | 374400
2.6.13 | Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4'': Incluye accesorios, uniones, caja de emplame, curvas, etc | 15 | Mts | 52500 | 787500
2.6.14 | Suministro e instalación de Tubería EMT 1'': Incluye accesorios, uniones, caja de emplame, curvas, etc | 55 | Mts | 65000 | 3575000
2.6.15 | Tubería EMT 1 1/2'': Incluye accesorios, uniones, caja de emplame, curvas, etc | 33 | Mts | 119500 | 3943500
2.6.16 | Suministro e instalación´de tubería EMT 2'': Incluye accesorios, uniones, caja de emplame, curvas, etc | 14 | Mts | 147300 | 2062200
2.6.17 | Suministro e instalación de Caja rawel | 25 | Und | 39500 | 987500
2.6.18 | Suministro e instalación de Jack cat 6A | 103 | Und | 109500 | 11278500
2.6.19 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 3ft | 53 | Und | 124900 | 6619700
2.6.20 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 7ft | 39 | Und | 136900 | 5339100
2.6.21 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 10ft | 11 | Und | 157900 | 1736900
2.6.22 | Pruebas generales de datos y certificación de puntos Cat 6A | 53 | Und | 72000 | 3816000
2.6.23 | Suministro e instalación de Toma de energía normal color blanco | 50 | Und | 44700 | 2235000
2.6.24 | Suministro e instalación de Toma de energía regulada color naranja | 50 | Und | 75000 | 3750000
2.6.25 | Retiro /desintalación de tablero de energía de 36 circuitos sobre muro, incluyendo desmonte de acometidas y circuitos de distribución | 1 | Und | 425000 | 425000
2.6.26 | Suministro e instalación de tablero regulado de 36 ctos, 3 fases, con bahía para totalizador, barra de tierra y neutro | 1 | Und | 2350000 | 2350000
2.6.27 | Breaker monopolar enchufable 1x20A luminex | 24 | Und | 48000 | 1152000
2.6.28 | Suministro e instalación de Totalizador de 3x75amp | 1 | Und | 475000 | 475000
2.6.29 | Suministro e instalación de llave selectora de 3 posiciones 80 AMP | 1 | Und | 184000 | 184000
2.6.30 | Suministro e instalación de Liquid Tight de 2" | 10 | Mts | 112000 | 1120000
2.6.31 | Suministro e instalación canastilla metálica 30x6 color negro | 15 | Mts | 245000 | 3675000
2.6.32 | Suministro e instalación de cable No.2 vehicular | 10 | Mts | 298000 | 2980000
2.6.33 | Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con sharpmark PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suminstro de material, levantamiento de información, fabricación e instalación de cada una de las marquillas con envío de archivo de texto digital de correspondencia. | 265 | Und | 10450 | 2769250
2.6.34 | Obras civiles: perforaciones y resanes departamento de salud | 1 | Glb | 3258000 | 3258000
2.6.35 | Perforación para pasante de tuberías o canaletas, en muro de ladrillo o bloque no mayor a 15 cm de espesor incluyendo reboques. No incluye hormigón u otros elementos. | 15 | Und | 68000 | 1020000
2.6.36 | INSTALACIÓN DE PUNTO ADICIONAL EN OFICINA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD |  |  |  | 0
2.6.37 | Tubería EMT 3/4'': Incluye accesorios, uniones, caja de emplame, curvas, etc | 6 | Mts | 52500 | 315000
2.6.38 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 3ft | 1 | Und | 124900 | 124900
2.6.39 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 7ft | 1 | Und | 136900 | 136900
2.6.40 | Caja rawel | 1 | Und | 39500 | 39500 | 204804550
2.6.41 | Face plate doble/sencillo | 1 | Und | 38700 | 38700 | 30720682.5
2.6.42 | Suministro e instalación de Jack cat 6A | 1 | Und | 109500 | 109500 | 2048045.5
2.6.43 | Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A | 45 | Mts | 17300 | 778500 | 10240227.5
2.6.44 | Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con sharpmark PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suminstro de material, levantamiento de información, fabricación e instalación de cada una de las marquillas con envío de archivo de texto digital de correspondencia. | 4 | Und | 10450 | 41800 | 1945643.225
SUBTOTAL CABLEADO ESTRUCTURADO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD |  |  |  |  | 204804550 | 249759148.725
2.7 | Educación y ciencias humanas B13 - Recepción postgrados de facultad |  |  |  | 0
2.7.1 | Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A | 205 | Mts | 17300 | 3546500
2.7.2 | Suministro e instalación de Face plate doble/sencillo | 3 | Und | 38700 | 116100
2.7.3 | Suministro e instalación de Jack cat 6A | 6 | Und | 109500 | 657000
2.7.4 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 3ft azul | 3 | Und | 124900 | 374700
2.7.5 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 7FT azul | 3 | Und | 136900 | 410700
2.7.6 | Suministro e instalación de canaleta metálica 12cmX7cm, pintura electrostática, con tapa y división | 12 | Mts | 196500 | 2358000
2.7.7 | Troquel metálico doble (1 datos y 2 energía) de 12cm | 6 | Und | 59700 | 358200
2.7.8 | Suministro e instalación de Toma de energía regulada color naranja | 3 | Und | 75000 | 225000
2.7.9 | Suministro e instalación de Toma de energía normal color blanco | 3 | Und | 44700 | 134100
2.7.10 | Suministro e instalación de Tubería EMT 1'': Incluye accesorios, uniones, caja de emplame, curvas, etc | 21 | Mts | 65000 | 1365000 | 11859050
2.7.11 | Suministro e instalación de Caja rawel | 2 | Und | 39500 | 79000 | 1778857.5
2.7.12 | Cable trenzado 3 colores para cableado regulado | 95 | Mts | 19600 | 1862000 | 118590.5
2.7.13 | Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con sharpmark PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suminstro de material, levantamiento de información, fabricación e instalación de cada una de las marquillas con envío de archivo de texto digital de correspondencia. | 15 | Und | 10450 | 156750 | 592952.5
2.7.14 | Pruebas generales de datos y certificación de puntos Cat 6A | 3 | Und | 72000 | 216000 | 112660.975
SUBTOTAL CABLEADO ESTRUCTURADO POSTGRADOS FACULTAD EDUCACIÓN B13 |  |  |  |  | 11859050 | 14462111.475
2.8 | TERCER PISO RACK DE EDUCACIÓN
2.8.1 | Retiro de cable UTP desde cat 5e hasta cat 7a | 760 | Mts | 1750 | 1330000
2.8.2 | Organización de cable UTP hasta cat 7a | 760 | Mts | 950 | 722000
2.8.3 | Suministro e instalación de luminaria LED 110v | 1 | Und | 675000 | 675000
2.8.4 | Desponchado, o desacople de patch panel de 24 puertos cat 6a modular | 8 | Und | 98000 | 784000
2.8.5 | Suministro e instalación canastilla metálica 30x6 color negro | 3 | Mts | 245000 | 735000
2.8.6 | Desarme y retiro de mueble Rack de comunicaciones cerrado de 45u. No incluye transporte o traslado. | 1 | Und | 860000 | 860000
2.8.7 | Retiro de ODF para rack | 2 | Und | 135000 | 270000
2.8.8 | Retiro de organizador de cable horizonatal /vertical | 2 | Und | 36000 | 72000
2.8.9 | Organización de Rack para comunicaciones, de 45u, cerrado, doble puertta frontal y posterior, elaborado en lámina y pintura electrostática | 1 | Und | 960000 | 960000
2.8.10 | Retiro de PDU vertical /horizontal | 2 | Und | 38000 | 76000
2.8.11 | Apantallamiento de rack (equipos activos) en cable de cobre vehicular AWG #12 | 1 | Glb | 398000 | 398000
2.8.12 | Reponchado o acople de patch panel de 24p cat 6a modular | 8 | Und | 394000 | 3152000
2.8.13 | Retiro de Switch de datos 24/48 puertos | 5 | Und | 69500 | 347500
2.8.14 | Reinstalación de Switch de datos, 48 puertos giga para montaje en rack | 5 | Und | 119500 | 597500
2.8.15 | Suministro e instalación de Kit Barra de tierra para rack formato 19" | 1 | Und | 1056000 | 1056000
2.8.16 | Re instalación de patch cord en rack | 190 | Und | 3950 | 750500
2.8.17 | Suministro e instalación de cinta velcro doble faz PANDUIT o similar de 3/4", por rollo de 10m | 4 | Roll | 82000 | 328000
2.8.18 | Sumiinstro e instalación de switch para emportar, sencillo, doble o triple para salida de luminaria 110v | 1 | Und | 38900 | 38900
2.8.19 | Identificación de punto de voz o datos. Incluye marcación provisional y documento de correspondencia. | 190 | Und | 14500 | 2755000
2.8.20 | Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con sharpmark PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suminstro de material, levantamiento de información, fabricación e instalación de cada una de las marquillas con envío de archivo de texto digital de correspondencia. | 780 | Und | 10450 | 8151000
2.8.21 | Obras civiles: perforaciones y resanes en rack de datos de educación | 1 | Glb | 650000 | 650000
2.8.22 | Salida de energía 110v para luminaria | 1 | Und | 499000 | 499000 | 30697400
2.8.23 | Suministro de PDU 8 OUTLET 110V | 2 | Und | 1480000 | 2960000 | 4604610
2.8.24 | Suministro de organizador de 2U horizontal | 4 | Und | 440000 | 1760000 | 306974
2.8.25 | Instalación de PDU 8 OUTLET 110V | 2 | Und | 135000 | 270000 | 1534870
2.8.26 | Instalación de organizador de 2U horizontal | 4 | Und | 125000 | 500000 | 291625.3
SUBTOTAL CABLEADO ESTRUCTURADO RACK CENTRO DE CABLEADO FACULTAD EDUCACIÓN B13 |  |  |  |  | 30697400 | 37435479.3
SUBTOTAL CABLEADO ESTRUCTURADO POSTGRADOS FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS
| SUBTOTAL TENDIDOS |  |  |  | 424422450
| ADMINISTRACION 15% |  |  |  | 63663367.5
| IMPREVISTOS 1% |  |  |  | 4244224.5
| UTILIDAD 5% |  |  |  | 21221122.5
| IVA 19% DE UTILIDAD |  |  |  | 4032013.275
| TOTAL TENDIDOS |  |  |  | 517583177.775
3 | SUMINISTROS | CANT | UNIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
3.1 | SEGUNDO PISO. EDIFICIO ADMINISTRATIVO CINTYA
3.1.1 | Ruckus Unleashed R750 | 1 | Und | 11155000 | 11155000
3.1.2 | Gigabit-Unit- POE injector 60 W | 1 | Und | 490000 | 490000
3.1.3 | Instalación de AP RUCKUS R750 | 1 | Und | 85000 | 85000 | 2228700
SUBTOTAL SUMINISTRO CINTYA |  |  |  |  | 11730000 | 13958700
3.2 | FÏSICA Bloque 44
3.2.1 | Ruckus Unleashed R750 | 1 | Und | 11155000 | 11155000
3.2.2 | Ruckus Unleashed T750 | 1 | Und | 24050000 | 24050000
3.2.3 | Gigabit-Unit- POE injector 60 W | 2 | Und | 490000 | 980000
3.2.4 | Instalación de AP RUCKUS R750 | 1 | Und | 85000 | 85000
3.2.5 | Instalación de AP RUCKUS T750 | 1 | Und | 225000 | 225000 | 6934050
SUBTOTAL SUMINISTRO FÍSICA BLOQUE 44 |  |  |  |  | 36495000 | 43429050
3.3 | FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
3.3.1 | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials (uplink incluido) | 1 | Und | 34670000 | 34670000
3.3.2 | SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Ne (CON-SSSNT-C9200L4X) | 1 | Und | 18290000 | 18290000
3.3.3 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license (C9200L-DNA-E-48-3Y) | 1 | Und | 8380000 | 8380000
3.3.4 | SOLN SUPP SW SUBC9200L Cisco DNA Ess (CON-SSTCM-C92LE48) | 1 | Und | 1685000 | 1685000
3.3.5 | Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials | 1 | Und | 32080000 | 32080000
3.3.6 | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Ne | 1 | Und | 10280000 | 10280000
3.3.7 | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license | 1 | Und | 8780000 | 8780000
3.3.8 | SOLN SUPP SW SUBC9200L Cisco DNA Ess | 1 | Und | 1790000 | 1790000
3.3.9 | 10GBASE-SR SFP Module | 4 | Und | 5550000 | 22200000
3.3.10 | Ruckus Unleashed R750 | 2 | Und | 11155000 | 22310000
3.3.11 | Gigabit-Unit- POE injector 60 W | 2 | Und | 490000 | 980000
3.3.12 | Herraje de 24P | 3 | Und | 595000 | 1785000
3.3.13 | Suministro de organizador de 2U horizontal | 6 | Und | 440000 | 2640000
3.3.14 | Patch cord fibra LC-LC OM4 2 mts | 4 | Und | 258000 | 1032000
3.3.15 | UPS 15 KVA trifásica | 1 | Und | 42730000 | 42730000
3.3.16 | Instalación de herraje 24P | 3 | Und | 65000 | 195000
3.3.17 | Instalación de organizador de 2U horizontal | 6 | Und | 125000 | 750000
3.3.18 | Instalación de switche Cisco | 2 | Und | 90000 | 180000
3.3.19 | Instalación de AP RUCKUS R750 | 2 | Und | 85000 | 170000
3.3.20 | Instalación de UPS DE 15 Kva | 1 | Und | 4570000 | 4570000 | 40944430
SUBTOTAL SUMINISTRO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD |  |  |  |  | 215497000 | 256441430
3.4 | SUMINISTRO VARIOS (Facultad Ciencias Económicas y Jurídicas, Lorica, Planeta Rica, Montelíbano)
3.4.1 | Ruckus Unleashed R750 | 5 | Und | 11155000 | 55775000
3.4.2 | Gigabit-Unit- POE injector 60 W | 5 | Und | 490000 | 2450000
3.4.3 | Instalación de AP RUCKUS R750 | 5 | Und | 85000 | 425000 | 11143500
SUBTOTAL SUMINISTRO VARIOS |  |  |  |  | 58650000 | 69793500
| TOTAL SUMINISTROS |  |  |  | 322372000
| IVA |  |  |  | 61250680
| TOTAL |  |  |  | 383622680
| TOTAL SUMINISTROS MAS TENDIDOS |  |  |  | 901205857.775