## PPTO
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA
PRESUPUESTO GENERAL SEDE MONTERIA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 |  |  |  | 252079081
1.1 | Suministro e instalación de tablero de distribución de 42 ctos. con espacio para totalizador . Bloque administrativo ( inclute breket). | UND | 2 | 2843971 | 5687942
1.2 | Suministro e instalación de acometida en cable Cobre 500MCM (3F 1N) + #2 THHN (1T). Desde gabinete a tablero bloque 40 A trasformador. | UND | 15 | 1109828 | 16647420
1.3 | Desmonte de gabinete general existente e Instalación de Gabinete General nuevo para el bloque 39 | UND | 1 | 1558975 | 1558975
1.4 | Desmonte de gabinete general existente e Instalación de Gabinete General nuevo para el bloque 40. | UND | 1 | 1558975 | 1558975
1.5 | Instalación de UPS (Inlcuye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UND | 1 | 923128 | 923128
1.6 | Suministro e instalacion de malla a tierra con 2 varillas medicion menor a 5 Ohm | UN | 1 | 979515 | 979515
1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE DE COBRE N° 4 THHN , TUBERIA DE PVC DE 2" SUBTERRANEA. | ML | 42 | 184584 | 7752528
1.8 | Suministro e instalacion de acometida electrica en cable #2 Cu AWG THHN 600V (3F1N1T) | ML | 15 | 361162 | 5417430
1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE 40 X 40 X30 EN CONCRETO CON TAPA Y MARCO EN ANGULO DE 1 /2" | UN | 4 | 860012 | 3440048
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DE 120V | UN | 50 | 254236 | 12711800
1.11 | CANALETA METALICA CERRADA DE 10 CMTS X 5 CMTS GALV CERTIFICADA DE 2.4 MTS DE LARGO INCLUYE MONTAJE. | UN | 42 | 142885 | 6001170
1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE MEDIA TENSION EN CABLE ECOLOGICO 1/0 | ML | 350 | 101850 | 35647500
1.13 | ADECUACION DE PUNTO DE CONEXIÓN EN ARMADO MT 3 HORIZONTAL, 13,2KV | UN | 1 | 5954179 | 5954179
1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO MT TRIFASICO TIPO ANCLAJE TIPO AC, 13,2KV | UN | 3 | 4243699 | 12731097
1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO MT TRIFASICO DE PASO, 13,2KV | UN | 3 | 3003247 | 9009741
1.16 | REUBICACION DE TRASFORMADOR DE 30 KVA TRIFASICO DESDE PUERTA DE ENTRADA DE ESTUDIANTE A POSTE BLOQUE POSGRADO | UN | 1 | 4106298 | 4106298
1.17 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE 12 MTS X 1035 KGF INCLUYE ECHURA DE HUECO Y APLOMADA DEL MISMO. | UN | 3 | 3371418 | 10114254
1.18 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CRUCETA DE 3 MTS AUTOSOPORTADA | UN | 6 | 1416978 | 8501868
1.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG THHN CONEXIÓN LAMPARAS A CAJA DE ABONADO | ML | 72 | 64319 | 4630968
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFECTOR LED DE 500W CRI70 5700K LM Salidas 51457 luz dia Voltaje de 80 a 250 V certificado. | UN | 18 | 4527920 | 81502560
1.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO LED DE 150 W 5000K , IP 65 , VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 100-240V certificado. | UN | 10 | 1252720 | 12527200
1.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR ELECTRONICO SUAVE PARA BOMBA DE PISINA DE 7.5 HP CON VOLTAJE DE 220V . | UN | 1 | 4674485 | 4674485
COSTO TOTAL DIRECTO DIRECTO: |  |  |  |  | 252079081
ADMINISTRACIÓN (20%): |  |  |  |  | 50415816.2
IMPREVISTOS (1%): |  |  |  |  | 2520790.81
UTILIDAD (5%): |  |  |  |  | 12603954.05
IVA (19%): |  |  |  |  | 2394751.2695
TOTAL COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  | 67935312
TOTAL COSTO DE OBRA: |  |  |  |  | 320014393
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA
PRESUPUESTO GENERAL LUGAR DE DESARROLLO LORICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2.1 | DESMONTE DE GABINETE GENERAL EXISTENTE E INSTALACION DE GABINETE GENERAL TIPO INTEMPERIE NUEVO PARA EL BLOQUE 2 | UN | 1 | 1558975 | 1558975
2.2 | Construcción de base soporte para planta eléctrica de 75kva, medidas 2x3m espesor = 0,2m en concreto impermeabilizado de 4000 psi . | m2 | 6 | 487890 | 2927340
2.3 | Montaje Transformador Trifasico Pedestal (Pad Mounted) 150 KVA | UN | 1 | 1102668 | 1102668
COSTO TOTAL DIRECTO DIRECTO: |  |  |  |  | 5588983
ADMINISTRACIÓN (20%): |  |  |  |  | 1117796.6
IMPREVISTOS (1%): |  |  |  |  | 55889.83
UTILIDAD (5%): |  |  |  |  | 279449.15
IVA (19%): |  |  |  |  | 53095.3385
TOTAL COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  | 1506231
TOTAL COSTO DE OBRA: |  |  |  |  | 7095214
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA
PRESUPUESTO GENERAL LUGAR DE DESARROLLO LORICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3.1 | DESMONTE DE GABINETE GENERAL EXISTENTE E INSTALACION DE GABINETE GENERAL TIPO INTEMPERIE NUEVO PARA BLOQUE 6 | UN | 1 | 1558975 | 1558975
3.2 | DESMONTE DE CANALETA CERRADA EXISTENTE DE 30 CMTS X 8 CMTS DE ALTO EN MALAS CONDICIONES | ML | 216 | 19365 | 4182840
3.3 | BANDEJA PORTA CABLE TIPO ESCALERA DE 40 CMTS X 10 CMTS GALV CERTIFICADA DE 2.4 MTS DE LARGO INCLUYE MONTAJE. | UN | 90 | 437266 | 39353940
3.4 | CAMBIO DE BATERIAS (DESINSTALR VIEJAS E INSTALAR NUEVAS PARA UPS DE 10KVA UBICADAS EN IBT Y LABRA | UN | 2 | 397040 | 794080
3.5 | SUMINISTRO DE CARRO CANASTA AISLADO VASO DOBLE PARA PODA DE ARBOLES CERCANOS A LA LINEA ELECTRICA DE 13200V (CANASTA CON MOTOSIERRA Y PERSONAL CERTIFICADO PARA ALTURA Y TRABAJOS DE LINEA VIVA ) | DIA | 2 | 3004270 | 6008540
SUBTOTAL |  |  |  |  | 51898375
COSTO TOTAL DIRECTO DIRECTO: |  |  |  |  | 51898375
ADMINISTRACIÓN (20%): |  |  |  |  | 10379675
IMPREVISTOS (1%): |  |  |  |  | 518983.75
UTILIDAD (5%): |  |  |  |  | 2594918.75
IVA (19%): |  |  |  |  | 493034.5625
TOTAL COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  |  | 13986612
TOTAL COSTO DE OBRA: |  |  |  |  | 65884987
SUMINISTRO SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
4
4.1 | Suministro de UPS Trifásica de 30KVA. Voltaje de entrada y salida 208V. F.P. 1. No tiene transformador de aislamiento a la salida. Genera el neutro automáticamente. Banco de baterías externo. Autonomía de 5 min. | UND | 1 | 41441940 | 41441940
4.2 | Suministro de gabinete general tipo interior para bloque 40 | UND | 1 | 7817474 | 7817474
4.3 | Suministro de gabinete general tipo interior para bloque 39 | UND | 1 | 16597525 | 16597525
SUBTOTAL |  |  |  |  | 65856939
IVA 19% |  |  |  |  | 12512818.41
TOTAL SUMINISTRO |  |  |  |  | 78369757.41
SUMINISTRO LUGAR DE DESARROLLO LORICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
5 | Suministro de gabinete general tipo intemperie para bloque 2 de lorica | UND | 1 | 16868400 | 16868400
5.1 | Transformador Trifásico Pedestal (Pad Mounted) 150 KVA | UND | 1 | 60437500 | 60437500
SUBTOTAL |  |  |  |  | 77305900
IVA 19% |  |  |  |  | 14688121
TOTAL SUMINISTRO |  |  |  |  | 91994021
SUMINISTRO LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
6 | Suministro de gabinete general tipo intemperie para bloque 6 de Berastegui. | UND | 1 | 17035000 | 17035000
6.1 | Suministro de baterías de 12v 7,5 amp selladas para ups | UND | 20 | 687815 | 13756300
SUBTOTAL |  |  |  |  | 30791300
IVA 19% |  |  |  |  | 5850347
TOTAL SUMINISTRO |  |  |  |  | 36641647
COSTO MANTEMINIENTO
| SEDE MONTERIA | 320014393
| LUGAE DE DESARROLLO LORICA | 7095214
| LUGAE DE DESARROLLOBERASTEGUI | 65884987
| TOTAL, COSTO MANTENIMIENTO | 392994594
COSTO SUMINISTRO
| SEDE MONTERIA | 78369757.41
| LUGAE DE DESARROLLO LORICA | 91994021
| LUGAE DE DESARROLLOBERASTEGUI | 36641647
| TOTAL, COSTO SUMINISTRO | 207005425
| TOTAL, PROYECTO | 600000019